## 8.1.1
Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электроэнергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2016 год
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3 | Признак АПВ (1/0)4 | Признак АВР (1/0)5 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [8 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события 6, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | Причина отключения
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) |  | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное | [5 empty] | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | МУП ГЭС | КЛ 6 кВ ТП-435 2с. - ТП-222 | ЛЭП | 6 кВ | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | 3 |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 14 | 26 |  |  |  | 40 |  |  | 40 | 14.01.16 13-50 | 05.02.16 | 14.01.16 15-25 | 1,59
2 | МУП ГЭС | КЛ 6 кВ РТП-7 - ТП-178 | ЛЭП | 6 кВ | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | 3 |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 21 | 37 |  |  |  | 58 |  |  | 58 | 23.01.16 10-21 | 29.03.16 | 23.01.16 12-10 | 1,82
3 | МУП ГЭС | КЛ 6 кВ ТП-614 - ТП-615 | ЛЭП | 6 кВ | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 9 | 0 | 10 |  |  |  | 19 |  |  | 19 | 24.01.16 20-45 | 30.01.16 | 24.01.16 22-30 | 1,75 |  | акт отказа
4 | МУП ГЭС | КЛ 6 кВ ТП-750 - ТП-751 | ЛЭП | 6 кВ | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 32 |  |  |  | 32 |  |  | 32 | 28.01.16 12-59 | 05.02.16 | 28.01.16 15-25 | 2,44 |  | акт отказа
5 | МУП ГЭС | КЛ 6 кВ ТП-454 - ТП-186 | ЛЭП | 6 кВ | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 13 |  |  |  | 13 |  |  | 13 | 08.02.16 16-52 | 11.03.16 | 08.02..16 18-09 | 1,29
6 | МУП ГЭС | КЛ 10 кВ ТП-1622-ТП-1618/1638/1639 | ЛЭП | 10кВ | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | 13 |  |  | 15 |  |  |  | 0 | 12 | 46 |  |  |  | 58 |  |  | 58 | 11.02.16 14-35 | 19.02.16 | 11.02.16 17-40 | 3,08 |  | акт отказа
7 | МУП ГЭС | КЛ 10 кВ ТП-1381 1с. -ТП-1386 1с. | ЛЭП | 10кВ | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | 8 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 4 | 39 |  |  |  | 43 |  |  | 43 | 21.02.16 22-20 |  | 21.02.16 23-38 | 1,3
8 | МУП ГЭС | ТП-1315, 1316 | ПС | 10кВ | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 20 |  |  | 20
9 | МУП ГЭС | КЛ 10 кВ фид.10 п/ст "Юго-Западная" -ТП-1163 "А" | ЛЭП | 10кВ | 1 |  |  |  |  | 0 | 7 | 3 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 41 | 5 |  |  |  | 46 |  |  | 46 | 29.02.16 15-01 |  | 29.02.16 16-25 | 1,4
10 | МУП ГЭС | КЛ 10 кВ РТП-111 2с. - ТП-1137 2с. | ЛЭП | 10кВ | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 32 | 0 |  |  |  | 32 |  |  | 32 | 05.03.16 00-12 |  | 05.03.16 02-33 | 2,35
11 | МУП ГЭС | КЛ 10 кВ ТП-1184 -ТП-1185/1267 | ЛЭП | 10кВ | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 0 | 14 | 25 |  |  |  | 39 |  |  | 39 | 11.03.16 01-15 |  | 11.03.16 02-45 | 1,5
12 | МУП ГЭС | КЛ 10 кВ ТП-1165 -ТП-1168 | ЛЭП | 10кВ | 1 |  |  |  |  | 0 | 7 | 3 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 41 | 5 |  |  |  | 46 |  |  | 46 | 29.03.16 08-50 |  | 29.03.16 10-48 | 1.97
13 | МУП ГЭС | КЛ 10 кВ фид.6 п/ст ПТФ -ТП-1386 | ЛЭП | 10кВ | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | 8 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 4 | 39 |  |  |  | 43 |  |  | 43 | 30.03.16 | 01.04.16 | 30.03.16 | 0
14 | МУП ГЭС | КЛ 6 кВ ТП-865-ТП-866 "А" | ЛЭП | 6кВ | 1 | [23 empty] | 30.03.16 15-56 |  | 30.03.16 16-50 | 0,98
15 | МУП ГЭС | ТП-511 2с. | ПС | 6кВ | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 4 |  |  | 7 |  |  |  | 24 | 9 | 25 |  |  |  | 58 |  |  | 58 | 30.03.16
16 | МУП ГЭС | КЛ 6 кВ ТП-881-ТП-882 | ЛЭП | 6кВ | 1 | [23 empty] | 31.03.16
|  | КЛ 10 кВ ФП-8-ТП-1324 | ЛЭП | 10кВ | 1 |  |  |  |  | 0 | 10 | 8 |  |  | 18 |  |  |  | 0 | 84 | 68 |  |  |  | 152 |  |  | 152 | 31.03.16 03-10 |  | 31.03.16 05-50 | 2,67
Директор | [6 empty] | К.М.Петропавловский
Должность | [6 empty] | Ф.И.О. | [8 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.
_____2_Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
_____3_"0" для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, "1" - не подпадающих.
_____4_"1" ставится, когда АПВ успешное, а "0" - не успешное.
_____5_"1" ставится, когда АВР успешен, "0" - не успешен.
_____6_Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.

## 8.2
(Образец)
Форма 8.2 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью на основе объема недоотпущенной электроэнергии вследствие полного (частичного) ограничения электроснабжения потребителей
МУП "Горэлектросеть"
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  | Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), 5, 56 МВт*час |  | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 33 Формы 8.1 (∑ столбец 32 * столбец 33)
Директор |  |  | К.М.Петропавловский
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись